Obecně závazná vyhláška obce Bohušice

č. 2/2018

# o podmínkách požární bezpečnosti při akcích,

# kterých se zúčastňuje větší počet osob

Obecní zastupitelstvo v Bohušicích se na svém  zasedání dne 13. 7. 2018 usneslo vydat na základě  § 29 odst. 1 písm. o)  zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §  10 a 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

čl.I

Úvodní ustanovení

- Tato vyhláška upravuje podmínky požární bezpečnosti při kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních,  náboženských  a  jiných  obdobných akcí a shromáždění (dále jen akce), kterých se zúčastňuje větší počet osob v katastru obce Bohušice.

- Za plnění  podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická   osoba,  podnikající  fyzická  osoba, fyzická osoba nebo skupina osob  včetně sdružení občanů, obec nebo úřad, který pořádá akci  (dále jen "organizátor akce").

čl.II

(1) Pro účely  této vyhlášky se rozumí  :

- stanovením podmínek požární bezpečnosti při akcích-souhrn opatření, kterými se stanoví  rozsah  a  způsob  zabezpečení požární ochrany před  zahájením akce, v jejím  průběhu a  při jejím ukončení,

b) 	ukončením  akce  - ponechání místa  konání  akce  v  požárně nezávadném stavu

- shromažďovacím prostorem - vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování

většího počtu osob

d)	vnitřním shromažďovacím prostorem - prostor, který je po obvodu a shora  vymezený   stavebními konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považují také konstrukce  přemístitelné (posuvná stěna či střecha apod.) nebo krátkodobé, popřípadě dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.)

e) 	venkovním  shromažďovacím  prostorem   -  prostor, který je neuzavřený po obvodu nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený  stavebními  konstrukcemi  (tribunou,  pódiem,  ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), okolním terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha); také prostor v uzavřeném nebo  polozavřeném volném prostranství (dvory apod.) prostor na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem.

(2)Členění akcí podle místa konání a počtu osob:

a) akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru určeném k tomuto účelu  dle  odst.1 písm. c)

a d)

1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro  které je  prostor určen  (tj.  dolní  i  horní hranice),

2.	u něhož  nebyla  v   dokumentaci  ověřené  stavebním  úřadem stanovena dolní  hranice počtu osob, které  se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v  tomto prostoru vyskytovat, pak  tento počet určí jeho  vlastník

b) akce ve  venkovním shromažďovacím prostoru podle odst.1 písm. c)  a e)  určeném k

tomuto  účelu

1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je

prostor určen  (tj.  dolní  i  horní hranice),

2.	u něhož  nebyla  v   dokumentaci  ověřené  stavebním  úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob  a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena  horní hranice počtu osob, které se mohou současně v  tomto prostoru vyskytovat, pak  tento počet určí jeho  vlastník

- akce ve venkovním shromažďovacím  prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více; v   případě akcí na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých se zúčastní         900 osob a více.

čl.III

Zabezpečení požární ochrany při pořádání akcí

- pořadatel je povinen v souladu s § 13 odstavcem 1, písm.c  zákona o požární ochraně zřídit požární hlídku, která bude složena z velitele a dalších 2 členů. Vyšší počet členů se úměrně zvyšuje podle počtu účastníků akce (na dalších 200 osob 1 člen). Odborná příprava členů požární hlídky musí být provedena před zahájením akce, včetně vedení prokazatelného záznamu.

- členové požární hlídky nesmí být pověřováni jinými úkoly a ani sami vykonávat činnosti, které nesouvisí s plněním jejich povinností

- členové požární hlídky musí být označeni rukávovou páskou výrazné barvy s nápisem „Požární hlídka“, případně visačkou či jiným vhodným způsobem

- členové požární hlídky jsou povinni se seznámit s charakterem činnosti a s charakterem zabezpečované akce, seznámit se s objektem a prostorem, souvisejícími požárně bezpečnostními opatřeními, kontrolovat v průběhu akce dodržování příslušných předpisů upravujících požadavky požární ochrany objektu, prostoru, nebo prováděné činnosti

- v případě vzniku požáru musí pořadatel akce prostřednictvím určené požární hlídky zajistit nutná opatření k záchraně ohrožených osob, zamezit vzniku paniky, znát způsoby zamezení šíření požáru, znát rozmístění a způsob použití hasicích přístrojů, požárních vodovodů a dalších věcných prostředků požární ochrany, znát způsob vyhlášení požárního poplachu, přivolání hasičské jednotky a zúčastnit se likvidace požáru.

- pořadatel akce je povinen před zahájením akce prověřit umístění a dostatek věcných  prostředků požární ochrany, volnost a označení únikových cest a nouzových východů, přístupu k hlavním vypínačům el. energie, k hlavním uzávěrům vody a plynu

- s ohledem na druh akce stanovit vlastní opatření k zabezpečení požární ochrany

- zajistit, aby příjezdové a zásahové cesty byly trvale volné minimálně o průjezdné šíři 3 metry, aby byl vytvořen dostatečný prostor k provedení hasebního zásahu

- při akcích jako je jarmark, pouť, burza apod. musí být jednotlivé stánky uspořádány tak, aby mezi skupinami stánků vznikl dostatečný ochranný prostor k zabránění přenesení a šíření požáru a byla umožněna bezpečná evakuace osob a zajištěn účinný zásah jednotek požární ochrany

- při konání ohňostroje a použití pyrotechnických a jiných efektů musí být tyto práce prováděny pouze odborně způsobilou osobou a jen se souhlasem obce. Pořadatel musí zajistit taková opatření, aby při zalétnutí žhavých částic do okolí nedošlo ke vzniku požáru

- provádění ohňostrojů a jiných pyrotechnických efektů v souvislé zástavbě nesmí ohrozit její požární bezpečnost

- při plnění balónků technickými plyny musí pořadatel zajistit, aby tato činnost byla prováděna v souladu s předpisy. Je zakázáno plnění balónku plyny, které tvoří se vzduchem výbušnou-hořlavou směs (např. vodík a jeho směsi)

- u všech uvedených akcí je pořadatel povinen zřídit potřebný počet stanovišť, na kterých budou v určeném počtu umístěny přenosné hasicí přístroje, případně jiné věcné prostředky požární ochrany. Tato stanoviště musí být viditelně označena.

čl.IV

Sankce

(1)  Poruší-li organizátor akce jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba  podmínky stanovené  touto vyhláškou, může ji být uložena pokuta  ve smyslu ustanovení  § 58  zákona  č. 128/2000  Sb., o  obcích, ve  znění pozdějších předpisů.

(2)  Poruší-li organizátor  akce jako  fyzická osoba podmínky stanovené tímto nařízením, může mu být obcí uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

čl.V.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

- O konání akce, je pořadatel povinen informovat obec včetně návrhu opatření k zabezpečení požární ochrany nejméně 5 pracovních dnů před zahájením akce.

- Akce, u kterých musí být předložena obci písemná zpráva o stanovení podmínek požární bezpečnosti:

- Shromažďování dle zákona č.  84/1990   Sb. o právu shromažďovacím,  ve   znění   pozdějších   předpisů,   zahrnující i pouliční průvody a manifestace.

- Jiné akce  nesloužící  účelu  shromažďování  pořádané mimo prostory k těmto  účelům  určeným,  pokud  předpokládaný počet zúčastněných osob přesahuje  ve vnitřním shromažďovacím prostoru  200 osob a ve vnějším shromažďovacím prostoru 300 osob.

- Obec  může rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce,  není-li prokázáno zabezpečení podmínek požární ochrany stanovených předpisy o požární ochraně a touto vyhláškou.

- Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně  a dodržování  podmínek požární bezpečnosti stanovených  touto vyhláškou zabezpečuje organizátor akce.

- Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení Nařízení kraje Vysočina č.2/2004 ze dne 3.8.2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

čl.V

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení

František Plocek                                                                                          Antonín Bednář

starosta                                              		                                     místostarosta

# Vyvěšeno na úřední desce dne:  17.7.2018

# Sňato z úřední desky dne:	       2.8.2018